## Risk Değerlendirmesi
|  | SİNCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH |  | 2023-11-21
|  | SİNCAN AHMET ANDİÇEN MTAL | [7 empty] | GEÇERLİLİK TARİHİ |  | 1 YIL
RİSK ANALİZ FORMU
KONTROLÜ YAPILAN ALAN | Sıra No | TEHLİKE | TEHLİKE UNSURLARI | RİSK | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | Kontrol Tedbirleri |  | Önlemlerin Alınması Durumunda Son Risk Değerlendirmesi
[5 empty] | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK PUANI | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM | SORUMLULAR | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK PUANI | RİSK SEVİYESİ
GENEL | 1 | Elektrik | Panolarda Kaçak Akım Rölesi Kullanılmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Tüm elektrik panolarında kaçak akım rolesi bulunmalı ve çalışırlığı yetkili kişilerce test edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 2 |  | Pano Kapaklarının Açık Bulunması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 4 | 4 | 16 | Y | Pano kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 3 |  | Panoların Önünde Yalıtkan Malzeme Olmaması ve panoda çalışma esnasında izole eldiven kullanılmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Panoya müdahelede bulunacak personelin herhangi bir kaçak durumunda elektrik çarpmasından korunması amacıyla yalıtkan bir malzeme üzerinde ve gerekli kişisel kroyucu donanım kullanarak müdahele etmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 4 |  | Elektrik Prizlerinin Uygun Olmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Etrafı kırık, elektrik bağlantıları açılmış prizler kesinlikle kullanılmamalıdır | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 5 |  | Elektrik Kablo ve Bağlantılarının Uygun Olmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Yıpranmış, ezilmiş, ek yapılmış elektrik kablolarının kullanımı engellenmeli yetkili kişilerce yeni kablosuyla değiştirilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 6 |  | Açıkta bulunan kabloların varlığı | Elektrik Çarpması, Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 7 |  | Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın sertifikasının olmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 4 | 4 | 16 | Y | Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın elektrikli işlerde çalışabileceğini gösteren sertifikaya sahip olması gerekmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 8 |  | Yıpranmış, ezilmiş elektrik kablolarının Varlığı | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Yıpranmış, çatlamış, ek yapılmış bağlantı kablolarının ve bu bağlantı kablolarına sahip cihazların kullanımı engellenmeli zarar görmüş olan kablo yenisi ile değiştirilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 9 |  | Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza edilmemektedir. | Yangın | 2 | 2 | 4 | D | Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza edilmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 10 |  | Panodaki sigortaların otomatik sigorta olmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Panodakİ sigortalar otomatik sigortaya dönüştürlmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 11 | Termal Konfor | İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmaktadır. | Mikrobiyolojik Ajanlar, Hastalık | 2 | 3 | 6 | D | İklimlendirme cihazlarının filtreleri düzenli olarak değiştirilmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 12 |  | Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmaktadır. | Bunaltı, stres | 2 | 3 | 6 | D | Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 13 | Aydınlatma | Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır. | Bunaltı, stres, göz hastalıkları | 2 | 2 | 4 | D | Arızalı lambalar değiştirilmekte, diğer sorunlar için elektrikçi çağırılmaktadır.Gün ışığının kontrolü amacıyla pencereler için ayarlanabilir perdeler sağlanmıştır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
GENEL | 14 | Ekranlı Araçlarla Çalışma | Ekranlı Araçlara Fazla Bakılması | Göz Rahatsızlıkları, | 2 | 2 | 4 | D | Ekranlı Araçlarla çalışılması esnasında sürekli olarak bakılması gözün kurumasına neden olmaktadır. Bu sebeple ekranlı araçlarla çalışan personellere Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 15 |  | Klavye Düzen, mause, monitör | İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D | Koltuk seçimleri kişilere uygun ve ergonomik şartları yerine getirir özellikte olmalı, yükselip alçalabilir özellikte seçimler yapılmalı, omurga ve eklem şeklini bozmayacak şekilde olmalıdır. Personele Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 16 |  | Oturma Koltuk Ergonomisi | İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 17 | İş Yeri Tertip Ve Düzeni | Malzemelerin Düzgün İstiflenmemesisonucu personelin üzerine düşmesi | Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Hangi malzeme olursa olsun 3m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 18 |  | Ofis ve sınıflarda temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiştir. | Mikrobiyolojik Ajanlar, Hastalık | 2 | 2 | 4 | D | Ofis ve sınıflarda temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmeli ve düzenli olarak denetimleri yapılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 19 |  | Temizlik Yapılan Alanda Kaymayı Önlemek İçin Önlem Alınmaması | Düşme, Yaralanma | 3 | 5 | 15 | Y | Islak temizlik yapılan alanlarda kaymaları önlemek, hem çocukların hemde çalışanların düşmelerini önlemek amacıyla silinen alanlar hemen kurulanmalı, mümkün olmadığı durumlarda ise gerekli işaretleri verecek uyarı levhaları seyyar olarak bulundurulmalıdır. Ayrıca merdivenlere kayıp düşmeyi engelleyici bant teşkil edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 20 |  | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiştir. | Cilt yanıkları, Zehirlenme | 3 | 4 | 12 | O | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve koruyucu donanım kullanmaları sağlanmıştır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 21 |  | Temizlik İşlerinde Kullanılan Kimyasallar | Cilt yanıkları | 3 | 4 | 12 | O | Temizlikte kullanılan kimyasalların tamamı işaretlenmeli, malzemelerin isimleri ve tehlike işaretleri üzerlerine yazılmalıdır. Tüm malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarilçilerinden temin edilerek dokümante edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 22 |  | Temizlik İşlerinde Eğilip Hareket Etme | Eklem ve Bel Rahatsızlıkları | 3 | 4 | 12 | O | Çalışanlar yapılacak iş konusunda fiziki yapıları uygun olmalı, uygun olmayan kaymaya müsaade eden ayakkabıları kullanılmamalıdır. Ergonomi ve elle taşıma işlerinde sağlık ve güvenliklerine tehdit eden risklere karşı eğitilmelidir. Aşırı kaldırma ve indirme mesafeleri gerektiren taşımalardan kaçınmaları,yeterli düzeyde ara ve dinlenme süresi yaratılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 23 |  | Çalışanların Fiziki Yapısına Uygun Olmayan Yükler | Eklem ve Bel Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 24 |  | Ağır ve büyük yüklerin usulüne uygun yüklenilmemesi | Eklem ve Bel Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 25 |  | Sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilecek taşıma araçlarının kullanılmaması | Eklem ve Bel Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D | Ağır yüklerin taşınması, çekilmesi raflara ve dolaplara yerleştirilmesi gerektiği durumlarda uygun araç ve gereçler sağlanmalı bunlar kullanma ve bakım talimatlarına uygun kullanılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 26 |  | Ağır Malzemelerin İstiflenmesi | Düşme, Yaralanma (Önemli) | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 27 |  | Mesai Saatleri İçinde Dış Görev | Kaza, Yaralanma (Önemli), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Mesai saatleri içerisinde dış göreve gidecek personeller izin kağıdı ve sorumlu müdür/müdür yardımcısı aracılığı ile görevlendirilmelidir. Bu İşlemler için mümkün oldukça toplu taşıma araçları kullanılması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 28 |  | Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştirmektedir. | Kaza, Yaralanma (Önemli), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Kullanılan ve yaralanmaya neden olabilecek kesici aletler kullanım sonrasında yerlerine kaldırılmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 29 | Merdivenler | Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcuttur. | Yaralanma (Önemli) | 2 | 2 | 4 | D | Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcuttur. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ACİL DURUM ORGANİZASYONU | 30 | Yangın | Malzemenin Çalışan Üzerine Düşmesi | Yaralanma (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D | Düşebilecek malzemeler bulundukları yerlere sabitlenmeli sarsıntı anında Acil Durum Eylem Planında bulunan hareket tarzına uygun hareket edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 31 |  | Yangın Durumunda Yeterli Sayıda Yangın Söndürme Cihazı Olmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 4 | 4 | 16 | Y | Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve ilgili mevzuatlar gereğince yeter sayıda yangın sönüdürme tüpü ilgili yerlerde bulundurulmalı ve bulunan yerler mevzuatlara uygun olarak işaretlenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 32 |  | Yangın durumunda organizasyonun yapılmamaış olması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik normlarına uygun Acil Durum Organizasyonu ve görevler belirlenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 33 |  | Yangın durumunda Çıkış Yön ve Levhalarının Bulunmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Okul içerisinde bulunan çıkış göstergeleri, yön tabelaları ve Yangın çıkışları reflektörlü levhalar ile işaretlenmeli tahliye ve söndürme tatbikatları yapılmalı, eksiklikler giderilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 34 |  | Yangın Durumunda Söndürme Ekiplerinin Olaya Müdahele Edememesi | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik normlarına uygun Acil Durum Organizasyonu ve görevler belirlenmeli yıl içerisinde mevzuatlar gereğince söndürme ve Tahliye tatbikatları uygulanmalıdır., öğrencilere derslerde bu eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler İl İtfaiye Müdürlüğü ile Koordineli bir şekilde yapılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 35 |  | Yangın Durumunda Öğrencilerin Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edilememesi | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Öğrencilere derslerde yangın ve yangından Korunma Yolları ile ilgili eğitimler verilmelidir. Yangın Acil durumunun gerçekleşmesi durumunda Öğrencilerin binayı istenilen seviyede ve sürede boşaltılması sağlanmalı. Ders esnasında her bir öğretmen ve çalışan bu konuda görevlendirilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 36 |  | Personelin ve Öğrencilerin Yangın Söndürme ve Tatbikat Eğitimi Almamış Olması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili kurumlardan Yangın Söndürme ve Tatbikat eğitimi almaları sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 37 |  | Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Acil durum anında herkesin hangi kurumla irtibata geçmesi gerektiği ile ilgili telefon listesi hazırlanmalı görünür yerlere asılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 38 |  | Yangın merdiveni kapıları/Bina kapısı/sınıf kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme yoktur. | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Yangın merdiveni kapıları/Bina kapısı/sınıf kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek herhangi bir malzeme konulmayacaktır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 39 |  | Sınıf ve kaçış kapılarının kaçış yönünde açılmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Kaçış kapıları dışarıya açılak şekilde düzenlenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 40 |  | Yangın Merdiveninin Kapılarının Kilitli Olması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Yangın çıkış kapıları mevzuata uygun ve kalabalık grupların çıkışına engel olmamalıdır ayrıca dışarıya açılır omalı, önünde malzeme ve herhangi bir ekipman bulunmamalı çıkışa engel olmamalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 41 |  | Yangın Durumunda Yangın Söndürme Cihazının Boş Olması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Yangın Söndürme Cihazları ilgili mevzuatlar uyarınca periyodik kontrolleri yapılmalı, basınç seviye göstergeleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Check-List yöntemi kullanılarak bir kişinin ve bir yedeğinin ataması yapılarak check-list yöntemiyle kontrolünün sağlanması gerekir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ACİL DURUM ORGANİZASYONU | 42 | Sabotaj | Giriş Kapısında Güvenlik Personeli Olmaması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 4 | 5 | 20 | Y | Giriş kapısında güvenlik sertifikalı personel sürekli olarak bulunmalı, giriş-çıkışlar bu personelin kontrolünde olmalı, giriş ve çıkışlar için prosedür hazırlanarak yayınlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 43 |  | Güvenlik Personelinin, Güvenlik Sertifikası Olmaması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 4 | 5 | 20 | Y | Giriş kapsında bulunan personelin ulusal ve uluslar arası mevzuatların uygun gördüğü sertifikasyon eğitimi sonrası sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 44 |  | Giriş-Çıkış yapan yabancıların üst aramasının yapılmaması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 4 | 5 | 20 | Y | Öğrenci ve velilerin dışında okula herhangi bir malzeme getiren kişinin üst taraması yapıldıktan ve kiminle görüşeceği bildirildikten sonra girişine izin verilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 45 |  | Güvenlik duvarlarının yeterli yükseklikte olmaması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 4 | 5 | 20 | Y | Güvenlik duvarları enaz 2m yükseklikte olmalı ve dışardan izinsiz ve kontrolsüz girişlere müsaade etmemelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 46 |  | Yeter Sayıda Güvenlik Kamerasının Olmaması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 4 | 3 | 12 | O | Okulun bütün kritik noktalarının 24 saat boyunca kayıt altına alan yeter sayıda güvenlik kameralarının uygun yerlerde teşkil edilmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 47 |  | Güvenlik Kamerasının Bozuk Olması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Güvenlik kamerasının periyodik bakımları yetkili firma tarafından yapılmalı ve sonuçlar dokümante edilmeldir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 48 | Deprem | Düşebilir malzemelerin altında durulması | Yaralanma (Önemli) | 2 | 2 | 4 | D | Acil Durum Eylem planında yer alan Deprem anında hareket tarızına uyulmalı ve doğrultuda hareket edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 49 |  | Düşebilir malzemelerin sabitlenmemesi | Yaralanma (Önemli) | 3 | 3 | 9 | O | Düşebilir malzemeler her ne surette olursa olsun sarsılma ve sallantılarda düşme olasılığını ortadan kaldırılması amacıyla bulundukları yerlere sabitlenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 50 |  | Acil Durumlarda Deprem Konulu Eğitim Alınmamış Olması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 3 | 2 | 6 | D | Deprem anında yapılması gerekenlerin neler olduğu, çalışanların ve öğrencilerin bu anda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili eğitim verilmeli, eğitimin etkinliği tatbikatlar ile denenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 51 |  | Deprem Durumunda Organizasyonun Yapılamaması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Ulusal mevzuatlara uygun olarak Acil Durum Eylem Planı hazırlanmalı ve bu plan doğrultusunda organizasyonel yapı belirlenmelidir. Tüm çalışanlar ve öğrenciler deprem anında nasıl bir hareket tarzında bulunmasını gerektiğini ve sorumluları bilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 52 |  | Deprem durumunda Görevlendirmelerin Yapılmamış Olması | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 53 |  | Hızlı bir şekilde binanın tahliye edilememesi | Yaralanma (Önemli), Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Ulusal mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Acil Durum Eylem Planında belirtilen dönemsel olarak tatbikatlar uygulanmalı ve etkinliği dokümante edilmeli, eksiklikler ve bilinçsiz davranışlar giderilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
OKUL BAHÇESİ | 54 | Sokak hayvanları | Bahçe ve Çalışma Alanına Hayvan Girmesi | Yaralanma (Önemli) | 2 | 2 | 4 | D | Okul çevresi sürekli olarak en az 2m'lik betonarme ve/veya bu tarz yapı ile teşkil edilmeli, giriş ve çıkışlar güvenlik görevlisi aracılığı ile sağlanmalıdır. Dışardıdan herhangi bir yabani hayvan, köpek, kedi, vb kesinlikle alınmamalı girişi engellenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 55 | Havuz | Öğrencinin Havuza düşmesi | Boğulma, ölüm | 1 | 2 | 2 | D | Havuzun korumalı hale getirilmesi | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 56 | Çöp | Çöplerin toplanması | Hastalık, Sokak hayvanları | 1 | 2 | 2 | D | Çöplerin kısa periyotlarda alınması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 57 | Bahçe | Bahçenin ilaçlanmamasından kaynaklanan haşereler | Alerjisi olanlar için hayati tehlike | 1 | 2 | 2 | D | Bahçenin ilaçlanması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 58 |  | Bahçedeki kontrol dışı alanlar | Sabotaj ve Kötü alışkanlıklar | 1 | 2 | 2 | D | Kameraların ölü noktaları azaltılmalı, gece bekçisi olmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 59 | Kapı | Otomotik hareket eden kapılarda durdurma sensörünün olmayışı | Sıkışma, yaralanma | 1 | 2 | 2 | D | Kapı sensörü takılmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 60 | Zemin | Zeminin kalitesinden kaynaklanan toz | Hastalıklar, düşme, yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Zeminin uygun malzeme ile kaplanması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 61 | Rögar | Rögar kapaklarının kapalı, kilitli olması | Yaralanma, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Rögar kapaklarının | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 62 | Bahçe duvarı | Bahçe duvarlarının hasar görmesi,yıkılma riski oluşturması | Yaralanma, ezilme | 2 | 2 | 4 | D | Bahçe duvarları zarar görmüş, yıkılma riski taşıyor ise onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 63 | Korkuluk ve Çitler | Yıpranmış, paslanmış, kırılmış, yıkılmış korkuluklar | Yaralanma (ciddi), düşme, | 2 | 2 | 4 | D | Okul korkulukları ve çitleri zarar görmüşse gerekli onarım, boya ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 64 | Zemin | Zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmamaktadır. | Çarpma, düşme, yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Bahçe zemininde takılıp düşmeye neden olacak girinti ve çıkıntılar düzeltilmiştir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 65 | Araç park alanı | Araçların park edebileceği çocukların oyun alanından ayrı ve yeterli alan mevcuttur. | Çarpma, düşme, yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Park alanı çalışanların güvenli bir şekilde park edecekleri şekilde düzenlenmiştir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
KATI ATIK TOPLAMA ALANI | 66 | Hijyen | Çöp toplama alanında konteyner yada kapalı alanının bulunmaması | Bulaşıcı hastalık | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ACİL ÇIKIŞ VE MERDİVENLER | 67 | İzdiham, Kayma, Düşme | izdiham, kayma, düşme | izdiham, kayma, düşme sonucu ralanma ve ölüm | 3 | 3 | 9 | O | acil kaçış yollarını gösterir işaret levhaları asılmalı. Kapılar dışarıya doğru açılmalı, Kapılar sürekli açık tutulmalı. Merdivenlerede kaymalara karşı tedbirler alınmalı. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
KORİDORLAR | 68 | Keskin köşeler | Koridorda öğrenciye zarar verebilecek kolon köşeleri, radyatör vb nesnelerin izalasyon malzemesi ile kaplanmamış olması | yaralanma | 3 | 3 | 9 | O |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 69 | Cisim Düşmesi | Sabitlenmemiş devrilebilecek ekipman | yaralanma ölüm | 3 | 3 | 9 | O |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 70 | Acil Durum | Acil çıkış levhalarının olmaması |  | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 71 | Termal Konfor | Aydınlatma ve ısıtmanın uygun olmaması |  | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 72 | Zemin | Zeminin kayma ve düşmeye müsait olması | yaralanma | 4 | 4 | 16 | Y | Zemin düzeltilmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 73 | Yangın | Acil durum alarmının olmaması |  | 4 | 4 | 16 | Y | Alarm çalışır hale getirilmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 74 |  | Koridorlarda yangın söndürme ekipmanının olmaması | yangın ölüm | 4 | 4 | 16 | Y | Koridorlara yeterli sayıda tüp konulmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 75 | Çalışma Ortamı Gözetimi | Asma tavan ve elektrik ve diğer armatürlerin düşmesi | yaralanma | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 76 | Hijyen | Çöp kovalarının kapaklı olmaması | bulaşıcı hastalık | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 77 | Çalışma Ortamı Gözetimi | Dışarı açılan kapılar için uyarı işaret ve levhalarının olması | yaralanma | 3 | 3 | 9 | O |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
LAVABO, WC | 78 | Hijyen | Bakteri ve virüsler | hastalanma | 2 | 2 | 4 | D | Lavabolar ve tuvaletler temiz tutulmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 79 | Lavabolar | Lavaboların yeterince sağlam sabitlenmemiş olması | Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Lavabolar ve pisuvarların sağlam bir şekilde sabitlenmesi sağlanmaladır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 80 | Islak Zeminler | Zeminlerin ıslak olması | Kayma, düşme, çarpma, yaralanma | 4 | 4 | 16 | Y | Lavabo zeminleri kuru tutulmalı, lavabolarda kaygan zemin uyarı levhaları bulundurulmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
İDARİ ODALAR | 81 | İklimlendirme | iklimlendirme cihazlarındaki bakteriler, elektrik kaçağı | yetersiz havalandırma, mevcut bakterilerden kaynaklanan hastalıklar ve elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Dolaplar duvarlara sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 82 | Panolar | panoların devrilmesi veya düşmesi | dolapların devrilmesi sonucu yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Dolaplar duvarlara sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 83 | Dolaplar | Dolapların devrilmesi ve malzemelerin düşmesi | dolapların devrilmesi sonucu yaralanma | 3 | 3 | 9 | O | Dolaplar duvarlara sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 84 | Pano ve Tablolar | pano ve tabloların düşmesi | pano ve tabloların düşmesi sonucu yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Pano ve tablolar duvarlara hem alttan hemde üstten sabitlenmeli. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 85 | Elektrik Tesisatı | Kaçak akım rölesi ve topraklama tesisatı yok | Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Panoya kaçak akım rölesi takılmalı, topraklama tesisatı çekilmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 86 | Masa ve Koltuklar | Uygun yükseklikte olmayan masalar | Bel ve kas ağrıları | 2 | 2 | 4 | D | Masa ve koltuklar ergonomik şartlara uygun hale getirilimeli. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ÖĞRETMENLER ODASI | 87 | İşyeri Tertip ve Düzeni | Düşme ve devrilmeye karşı tedbir alınmamış dolap ve tabelalar | yaralanma | 3 | 3 | 9 | O | Dolaplar sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 88 | Elektrik | Asma tavan ve elektrik ve diğer armatürlerin düşmesi | yaralanma | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 89 | Ergonomi | Masa, sandalye, ekranlı araçların ergonomiye uygun olmaması | iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 90 | Termal Konfor | Öğretmenler odasının termal konfor şartlarını sağlamaması | bunaltı,stres | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 91 |  | Aydınlatma ve havalandırmanın standartlara uygun olmaması | bunaltı,stres | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
OFİS VE SINIFLAR | 92 | Ofis ve Sınıf Çalışmaları | Termal Konfor Şartları | Kas ve Eklem Ağrıları | 2 | 2 | 4 | D | Ofislerdeki ortam ısısının kışın 22-24 derece arasında izafi nem ise %35-40, yazın 24-26 derece arasında izafi nemin ise %50-55 arasında olması sağlanmalıdır. İklimlendirme cihazlarının kullanılması gereken yerlerde bu durum cihaz için ayarlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 93 |  | Bilgisayarla Yapılan Çalışmalar | Göz ve Eklem Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D | Ekranın üst kısmı tam göz hizasında olmal, çalışan personel çalışma esnasında başını eğmek veya geriye atmak durumunda kalmayacak şekilde konumlanmalıdır. Bilgisayarla yapılan rutin ve yoğun çalışmalarda aralıklarla göz kırpma egzersizi yaparak gözün sulanmasını sağlamalıdır. Çalışanlara "Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri" konulu eğitim verilmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 94 |  | Klavye Çalışmaları | Eklem ve Bel Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 95 |  | Masa ve sıralar | Kas, Eklem ve Bel Rahatsızlıkları | 2 | 2 | 4 | D | Sınıftaki masa ve sıraların ergonomik olması, yaş gruplarına göre belirlenmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 96 |  | Masa ve sıralar | Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Sınıftaki kırık ve çatlak masa ve sıraların kontrol edilmesi ve gerekli olanların bakımlarının yapılması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 97 |  | Panolar, dolaplar ve levhalar Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların/öğrencilerin üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiştir. | Yaralanma (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D | Malzeme dolapları, panolar ve levhaların uygun şekilde sabitlenmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 98 |  | Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamaktadır. | Yaralanma, kesilme | 2 | 2 | 4 | D | Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmeli, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 99 |  | Elektrik Prizlerinin Uygun Olmaması | Elektrik çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Uygun olmayan elektrik malzemelerinin kullanılmaması, | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 100 |  | Elektrik lambalarının düşmesi | Yaralanma (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D | Lambaların sabitlenmesi sağlanmalı ve gevşek durumda olanların kontrol edilerek sabitlenmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 101 |  | Aydınlatma | Göz Rahatsızlıkları, | 2 | 2 | 4 | D | İlgili yönetmelikteki aydınlanma değerleri esas alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 102 |  | Pencere ve Kapılar | Kesik, ciddi yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Pencere ve kapılarda kırık camların olmaması var olanların değiştirilmesi | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 103 |  | Pencerelerin zemin seviyesinden yeterince yüksek olmaması | Düşme, Yaralanma, Ciddi yaralanma, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Pencere önlerine korkuluk yapılması veya pencere kısmi açılmasını sağlayan güvenlik malzemelerinin temin edilmesi. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 104 |  | Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol edilmektedir. | Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Kırık veya dengesiz duran mobilyalar değiştirilmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
TOPLANTI SALONU | 105 | Havalandırma | Havalandırmanın yetersiz oluşu | Bunaltı, stres, | 2 | 2 | 4 | D | Uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 106 | Gürültü | Ses düzeninden kaynaklanan yüksek ses | İşitme kaybı, Bunaltı, stres | 2 | 2 | 4 | D | Ses seviyesi insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde tutulmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 107 | Aydınlatma | Aydınlatma koşullarının yeterli düzeyde olmaması | Göz Rahatsızlıkları, | 2 | 2 | 4 | D | İlgili yönetmelikteki aydınlanma değerleri esas alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 108 | Elektrik | Kablo ve bağlantı noktaları | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Kabloların ve bağlantılarının uygun ve topraklamalarının yapılmış olması sağlanmalıdır. Uygun olmayan kablo, fiş ve prizler kullanılmamalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
KANTİN | 109 | Masa ve Sandalyeler | Öğrencilerin Masa ve Sandalyelere Çarpması | Yaralanma, Uzuv İncinmesi | 2 | 2 | 4 | D | Kantin kısmında, öğrenciler nöbetçi çalışan tarafından sürekli olarak takip edilmeli ve çocukların uyarılarak derslerinde cam, keskin kenarlı yerler, sıcak içecek ve yiyeceklerin bulunduğu alanlarda nasıl davranmaları konusunda tekrar tekrar eğitilmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 110 | Sıcak İçecekler | Öğrencilerin Sıcak İçeceklerle Nasıl Davranacaklarını Bilememesi | Yanma, yaralanma | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 111 | Duvar Tahtaları | Öğrencilerin Koşma ve Şakalaşma Anında Çarpmaları | Uzuv incinmesi, Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 112 | Camekanlar | Öğrencilerin Koşma ve Şakalaşma Anında Camekana Çarpmaları | Uzuv kesilmesi, Yaralanma (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 113 | Elektrik | Elektrik Prizlerinin Uygun Olmaması | Elektrik çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Uygun olmayan elektrik malzemelerinin kullanılmaması, | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 114 |  | Elektrikli Aletlerde Güvenlik Tertibatı | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Her ne sebep olursa olsun çalışan elektrikli ya da elektriksiz aletin güvenlik tertibatı kesinlikle çıkarılmamalı yerine farklı bir ekipman koyulmamalıdır. Topraklamalarının uygun ve kullanılır olması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 115 | Ocak | Tüpler | Patlama, Yaralanma, Yanma, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Dolu ve boş tüplerin birarada bulundurulmaması, tüplerin kapalı ortamda bulundurulmaması, boş tüplerin derhal iade edilmesi, dolu tüplerin mümkünse kantin dışında açık ortamda kafes içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 116 | Havalandırma | Gaz birikmesi, patlayıcı ortam oluşması | Patlama,Yangın, Yaralanma, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Havalandırmanın uygun şekilde yapılması, kantin içerisinde patlayıcı ortam oluşmaması için havalandırma ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 117 |  | Havalandırmanın yetersiz oluşu | Bunaltı, stres | 2 | 2 | 4 | D | Havalandırma ve aspirasyon sistemleri periyodik olarak kontrol ettirilmeli kayıtlar dokümante edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 118 | Eğitim | Kantin çalışanlarına eğitim verilmemiş olması | Hastalanma, yaralanma, elektrik çarpılması | 2 | 2 | 4 | D | Kantin çalışanlarına, çalışma ortamı, hijyen, elektrikli aletlerle çalışma, iletişim gibi konularda eğitim verilmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 119 | Kantin çalışanları | Sağlık kontrollerinin yapılmamış olması | Hastalanma | 2 | 2 | 4 | D | Kantin çalışanlarının, sağlık kontrollerinin ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılmasının sağlanması ve kontrollerinin yaptırılması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 120 | Yiyecdek, İçecek | Bozuk yiyecek ve içecekler | Zehirlenme, Hastalık | 2 | 2 | 4 | D | Satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine uygun standartlarda olması sağlanmalı, denetimlerinin düzenli olarak yaptırtılması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 121 | Zemin | Kantin zeminlerinin ıslak olması, malzeme istiflenmesi | Kayma, düşme, çarpma, yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Kantin zeminleri sürekli kuru tutulması, Malzemelerin gelişigüzel istiflenmemesi, Zeminlerin silinmesi durumunda seyyar uyarı levhalarının kullanılması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
KANTİN | 122 | Masa ve Sandalyeler | Öğrencilerin Masa ve Sandalyelere Çarpması | Yaralanma, Uzuv İncinmesi | 2 | 2 | 4 | D | Kantin kısmında masa kenarları keskin ve sivri bir yapıdadır. Küçük yaştaki öğrencilerin boyları nedeniyle kafa seviyesine gelmekte olup bu kısımlara yumuşak ve darbeyi kesici bir malzeme ile teşkil edilmelidir. Aynı şekilde duvarlarda bulunan ve duvarların masa, sandalye gibi teçhizatlarla çizilmesini engellemek üzere konulan tahta kaplamalarında keskin kenar ve köşeleri yumuşak ve darbeyi kesici malzeme ile teşkil edilmelidir. Küçük çocukların kontrolünün zor olduğunun bilinciyle bu alanda nöbetçi çalışan tarafından sürekli olarak takip edilmeli ve çocukların uyarılarak derslerinde cam, kesinkin kenarlı yerler, sıcak içecek ve yiyeceklerin bulunduğu alanlarda nasıl davranmaları konusunda tekrar tekrar eğitilmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 123 | Sıcak İçecekler | Öğrencilerin Sıcak İçeceklerle Nasıl Davranacaklarını Bilememesi | Yanma, yaralanma | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 124 | Duvar Panoları | Öğrencilerin Koşma ve Şakalaşma Anında Çarpmaları | Uzuv incinmesi, Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 125 | Camekanlar | Öğrencilerin Koşma ve Şakalaşma Anında Camekana Çarpmaları | Uzuv kesilmesi, Yaralanma (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 126 | Doğalgaz | Gaz Kaçağının oluşması | Patlama, Yaralanma, Yanma, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Havalandırmayı sağlayıp, 187 Doğalgaz telefonunun aranması, Gaz uyarı sensörünün bulunması. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 127 | Yangın | Yangın Tüpünün bulundurulmaması | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Yangın tüpü yerden 90 cm yukarı asılmış vaziyette olmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 128 | Yaralanma | İlk Yardım dolabının olmayışı, erişiminin kolay yerde olmayışı ve yeterli malzeme olmayışı | Yaralıya ilk müdahalenin yapılamaması | 2 | 2 | 4 | D | İlkyardım dolabı bulundurulmalı, içerisinde yeterli malzeme bulundurulmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 129 | Hijyene Uyulmaması | Hastalık | Bulaşıcı hastalıkların yayılması | 2 | 2 | 4 | D | Antiseptik temizleyici maddelerle kantinin belirli periyotlarda temizliğinin yapılması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 130 | Bayat ve Tarihi Geçmiş Yiyecek | Son Kullanma Tarihi geçen Yiyecek ve içecekler | Gıda Zehirlenmesi | 2 | 2 | 4 | D | Tarım Gıda ve Hayvancılık il müdürlüğünden kontrol belgelerinin istenmesi | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 131 | Gıda Bozulması | İyi muhafaza edilmeden saklanan yiyecekler | Zehirlenme, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Uygun sürelerde ve sıcaklıkta dolaplarda muhafaza edilmesi | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
LABARATUVARLAR | 132 | Dolaplar | Panolar, dolaplar ve levhalar | Yaralanma (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D | Malzeme dolapları, panolar ve levhaların uygun şekilde sabitlenmesi sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 133 | Elektrik | Kablo ve bağlantı noktaları | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Kabloların ve bağlantılarının uygun ve topraklamalarının yapılmış olması sağlanmalıdır. Uygun olmayan kablo, fiş ve prizler kullanılmamalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 134 | Deney Araçları | Cam, ispirto ocağı vb. | Yaralanma, yanma, | 2 | 2 | 4 | D | Uygun olmayan deney araçlarının kullanılmaması, | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 135 | Elektrikli Araçlar | Güç kaynağı vb. | Elektrik Çarpması, yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Güç kaynağı kullanımında kullanma talimatlarına uyulmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 136 | Kimyasal Malzeme | Asit, Alkol, gibi kimyasallar ile çalışma | Tahriş, Yanma, Zehirlenme, Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Kimyasallarla, patlayıcı ortam oluşmaması için uygun ortamda (havalandırma,sıcaklık) çalışma yapılması ve malzemenin niteliğine uygun koruyucu ekipman kullanılması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 137 |  | Kimyasal Maddelerin uygun koşullarda saklanmaması | Yaralanma, Zehirlenme (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D | Patlayıcı ortam oluşmaması için malzemlerin uygun koşullarda (havalandırma , sıcaklık ve nem ) saklanması, depolanması ve öğrencilerin ulaşamayacğı yerlerde bulunması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 138 | Koruyucu Donanım | Koruyucu donanım kullanılmaması | Yaralanma (Ciddi) | 2 | 2 | 4 | D | Deney yapılırken çalışılan malzemenin niteliğine uygun koruyucu malzeme (Yüz siperliği, asit eldiveni gibi) kullanılması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 139 | Yerleşim | Yerleşim düzeninin uygun olmaması | Çarpma,Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Deney çalışmaları esnasında çalışma düzeni oluşturulmalı ve masalar sabitlenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 140 | Uyarı ve İkaz Levhaları | Gerekli uyarı levhalarının kullanılmaması | Yaralanma, Patlama, Yanma, Tahriş | 2 | 2 | 4 | D | Uygun uyarı levhalarının Laboratuara ve kimyasalların depolandığı yerlere asılması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
HİZMETLİ ODASI | 141 | Dolaplar | Dolapların devrilmesi ve malzemelerin düşmesi | düşme sonucu yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Dolaplar duvarlara sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 142 | Semaver | Kaçak akım rölesi ve topraklama tesisatı yok | Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Panoya kaçak akım rölesi takılmalı, topraklama tesisatı çekilmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 143 | Masa ve Koltuklar | Uygun yükseklikte olmayan masalar | Bel ve kas ağrıları | 2 | 2 | 4 | D | Masa ve koltuklar ergonomik şartlara uygun hale getirilimeli. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
TEKNİKER ODASI | 144 | Dolaplar | Dolapların devrilmesi ve malzemelerin düşmesi | düşme sonucu yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Dolaplar duvarlara sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 145 | El Aletleri ve Takım Çantası | Uygun olmayan el aletleri ve takımları | Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm, batma ezilme | 2 | 2 | 4 | D | El aletlerinden uygun olmayanlar yenileri ile değiştirilmeli. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
TEMİZLİK MALZEMESİ DEPOSU | 146 | Dolaplar | Dolapların devrilmesi ve malzemelerin düşmesi | düşme sonucu yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Dolaplar duvarlara sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 147 | İstiflenme | kimyasal aşındırıcı maddeler | kimyasal aşındırıcı maddelerin birbirleri ile etkileşiminden kaynalanabilecek riskler | 2 | 2 | 4 | D | Malzemelerin depolanması mevzuata uygun olmalı. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
SOYUNMA ODALARI | 148 | Elbise Dolapları | Dolapların devrilmesi ve malzemelerin düşmesi | dolapların devrilmesi sonucu yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Dolaplar duvarlara sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 149 | Oturma Bankları | Oturma banklarının sabitlenmemesi | Oturma banklarının sabitlenmemesi sonucu düşme ve yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Oturma banklarının zemine sabitlenmeli | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ÇATI KATI | 150 | Çatı | Çatıya izinsiz çıkış önleminin olmaması | Düşme,Yaralanma,Uzuv incinmesi | 3 | 3 | 9 | O | Çatıya kontrolsüz ve izinsiz çıkışları önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 151 |  | Çatının depo alanı olarak kullanılması | Yangın,Düşme, | 2 | 2 | 4 | D | Çatı katları malzeme depolama alanı olarak kullanılmamalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 152 |  | Çatının yanıcı madde ile kaplanması | Yangın | 3 | 3 | 9 | O | Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden, olması gerekir.(B.Y.K.H.Y-Çatılar MADDE 28-) | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 153 |  | Çatıda kullanılan malzemelerin kırılmasından dolayı su akıntısı olması | Nem,alerjik etkiler,Elektrik çarpması, Yangın | 3 | 3 | 9 | O | Çatıların düzenli olarak kontrollerinin yapılması sağlanmalı ve onarımları hızlıca yapılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 154 |  | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması | Düşme,Yaralanma,Uzuv incinmesi,ciddi yaralanma, Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmalı , güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmalara izin verimemelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 155 |  | Çatı katı yalıtımının olmaması | Kas ve Eklem Ağrıları | 3 | 3 | 9 | O | Çatı katı yalıtımları standartlara uygun olarak yanmaz özellikte madde ile kaplanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
YÜKSEKTE ÇALIŞMA | 156 | Yüksekten Düşme | Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmamaktadır. | Yaralanma, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 157 |  | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almamaktadır. | Yaralanma, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 158 |  | Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmamıştır. | Yaralanma, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 159 |  | Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak yapılmamaktadır. | Yaralanma, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 160 |  | Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmemektedir. | Yaralanma, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmeleri hususunda çalışanlar bilgilendirilmekte ve uyarılmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ELEKTRİKLİ ALETLER | 161 | Elektrik | Elektrikli Aletlerde Güvenlik Tertibatı | Elektrik Çapması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Her ne sebep olursa olsun çalışan elektrikli ya da elektriksiz aletin güvenlik tertibatı kesinlikle çıkarılmamalı yerine farklı bir ekipman koyulmamalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 162 |  | Kullanma Talimatının Olmaması |  | 2 | 2 | 4 | D | Tüm elektrikli aletler, makine ve cihazlar tedarikçilerinden temin edilen Kullanma ve Bakım Talimatlarına göre çalıştırılacak ve bakımları yapılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 163 |  | Uzatma Kabloları |  | 2 | 2 | 4 | D | Yırtılmış, ezilmiş, çatlamış, darbe almış uzatma kabloları kullanılmamalı sürekli olarak kontrolü yapılmalı uygunsuzluk görüldüğünde yenisi ile değiştirilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 164 |  | Topraklama Kontrolünün Yapılmamış Olması. |  | 2 | 2 | 4 | D | Tüm Elektrik tesisatı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre teşkil edilmeli, bütün elektrikli aletler topraklaması yapılmış prizlere takılmalıdır. Yıllık olarak Topraklama ölçümleri yeterliliği olan MMO KAYITLI BİR Elektrik Müh. Tarafından yapılmalı ve sonuçlar dokümante edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 165 |  | Kablo ve bağlantı noktaları |  | 2 | 2 | 4 | D | Tüm kablo ve bağlantı noktaları eskimiş, yıpranmış, açılmış ve darbe almış olmamalıdır. Böyle bir durum olduğunda yetkilisi tarafından yenisi ile değiştirilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
SU DEPOLARI VE HİDROFOR ODALARI | 166 | Elektrik | Elektrik çarpması | elektrik çarpması sonucu ölüm ve yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Topraklama tesisatı kontrol edilmeli, peryodik bakımlar yapılmalı. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 167 | Biyolojik ve Kimyasallar | Hastalık ve zehirlenme | Bakteri ve kimyasellerden dolayı hastalık ve zehirlenme | 2 | 2 | 4 | D | depolar yıllık temizliği ve bakımı yapılmalı. Depo suyunun düzenli analizinin yapılması. Uyarı levhalarının uygun bir yere asılması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 168 | Depo Odasının Açık Tutulması | depoya ilgisiz kişilerin girmesi | Suyun kirletilmesi, giren kişilerin yapacakları yanlış eylemler sonucu oluşabilecek riskler | 2 | 2 | 4 | D | Depo kapıları kilitli tutulmalı. İlgisizlerin girmesi yasaktır levhası asılmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
MESCİT | 169 |  | Mescide yalınayak girilmesi | Mantar Hastalığı | 3 | 3 | 9 | O | Mescid kuralları asılıp uyarılar yapılmalı | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ISI MERKEZİ | 170 | Kapı | Isı merkezi kapısının dışarı doğru açılmaması ve kapıya uyarı levhasının asılmaması | Yaralanma, Patlama, | 2 | 2 | 4 | D | Isı merkezi kapısının herhangi bir patlama durumunda dışarıya doğru açılması gerekmektedir. Isı merkezine yetkisiz kişilerin girmesini engellemek için uyarı levhası asılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 171 | Elektrik | Elektrik Panosunun Kapısının Açık Bırakılması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Pano kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahelesi engellenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 172 |  | Elektrik Bağlantı Noktalarının Yıpranması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Yıpranmış, ezilmiş, ek yapılmış elektrik kablolarının kullanımı engellenmeli yetkili kişilerce yeni kablosuyla değiştirilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 173 |  | Elektrik Panosunda Kaçak Akım Rolesinin Kullanılmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Ana pano kaçak akım rolesine bağlı çalışmalı, periyodik olarak sorunsuzluğu test edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 174 |  | Yetkisiz Personelin Arızaya Müdahelesi | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Yetkisiz personelin Arızaya müdahelesi kesinlikle engellenmelidir. Tüm bakım ve tamiratlar yetkili servis elemanı tarafından gerçekleşitirilmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 175 |  | Topraksız Akımdan Güç Çekmesi | Elektrik Çarpması, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Prizlerden enerji çekimlerinin hepsi topraklı hattan gerçekleştirilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 176 | Basınçlı Kap | Kompressör | Patlama (Önemli), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Basınçlı kaplardan olan kompressör İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun periyodik olarak test edilmeli, sonuçlar dokümante edilmelidir. Yetkisiz kişilerin bu ekipmana müdahelesi engellenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 177 |  | Kazan kontrolünün yapılmaması | Patlama (Önemli), Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Basınçlı kaplardan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun periyodik olarak test edilmeli, sonuçlar dokümante edilmelidir. Yetkisiz kişilerin bu ekipmana müdahelesi engellenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 178 |  | Bacaların temizliği ve kontrolü periyodik olarak yapılmamaktadır. | Yangın, Yaralanma, Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 179 |  | Kazanla ilgili talimatlar yoktur. | Patlama, Yangın, Yaralanma, Ölüm | 2 | 3 | 6 | D | Kazanla ilgili talimatlar mevcuttur. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 180 | Havalandırma | Kazan dairesinin havalandırması yapılmamaktadır. | Patlama (Önemli), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Doğal ve/veya suni havalandırma sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 181 | Gaz Alarmı | Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm yoktur. | Patlama (Önemli), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcuttur. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 182 | Güvenlik Tertibatı | Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası yoktur. | Patlama, Yangın,Yaralanma, Ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcuttur. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 183 | Yetersiz Güvenlik Önlemleri | Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri yetersizdir. |  | 2 | 2 | 4 | D | Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 184 | Exprof malzeme kullanılmaması | Gaz birikmesi, patlayıcı ortam oluşması | Patlama, Yangın, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Kazan dairesi elektrik iç tesisatında exproff malzeme kullanılması gerekmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
ISI MERKEZİ | 185 | Zemin | Zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmamaktadır. | Düşme, Yaralanma | 2 | 2 | 4 | D | Eskime veya hasarlanma halinde onarım yapılmaktadır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 186 | Elektrik Açma Kapama Düğmeleri | Elektrik açma kapama düğmeleri kazan dairesinin dışında olmaması (Doğalgazla çalışıyorsa) | Patlama, Yangın, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Elektrik açma kapama düğmeleri kazan dairesinin dışında olması sağlanmalıdır. (Doğalgazla çalışıyorsa) | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 187 | Uyarı ve İkaz Levhaları | Gerekli uyarı levhalarının kullanılmaması | Patlama,Yangın | 2 | 2 | 4 | D | Kazan dairesinde uygun yerlere gerekli uyarı levhaları asılmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 188 | Tertip Düzen | Kazan dairesinin depo amaçlı kullanılmaması | Patlama,Yangın | 2 | 2 | 4 | D | Kazan dairesinin hiçbir şekilde depo amaçlı kullanılmasına izin verilmemelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 189 | Kazan | Kazan Dairesi Kapısının kilitl olmaması | Sabotaj, Güvensiz ortam | 2 | 2 | 4 | D | Kilit takılması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 190 | Bilinçsiz Çalışan | Ateşçilik belgesinin olmaması | Patlama, yangın | 2 | 2 | 4 | D | Bir an önce Ateşçilik belgesinin alınması sağlanmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 191 | Doğalgaz Hattı Girişi | Gaz ana vanasının yerini gösteren plakanın olmaması | Yangın, Patlama | 3 | 3 | 9 | O | Bina girişine Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka asılmalı. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 192 | Yangın | Kazan Dairesinde yangın söndürme tertibatının olmaması | Yangın | 3 | 3 | 9 | O | Kazan dairesinin büyüklüğüne, gücüne uygun yangın söndürme tertibatının kurulması | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 193 | Kazan | Emniyet gidiş dönüş hattının çatıda imsak (genleşme tankı) yada denge kabının olmaması | Patlama, Yanık | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 194 |  | Kazan dairesinde yanıcı malzemenin depolanması | Yangın | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 195 |  | Kazan Dairesinde Gaz ve duman dedektörü olmaması | Yangın, zehirlenme | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 196 |  | Kazan dairesinde ilkyardım dolabı ve malzemesinin olmamaı | ölüm | 3 | 3 | 9 | O | Dolabın içinde yeterli malzeme bulundurulmalıdır | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 197 |  | izolasyonsuz Açıktan gelen soğuk su boruları | Kazanın susuz kalması | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 198 | Kazan Dairesi | Vanalar ve boruların Suyun sıcaklık durumuna göre uygun olmaması | Yanlış müdahale | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 199 | Kazan | Aydınlatma lambalarının exproof olmaması | patlama, ölüm | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 200 | Baca | Kazan dairesinin baca bakım ve temizliğinin yapılmamış olması | Kazan dairesinde karbonmonoksit zehirlenmesi, yangın | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 201 | Kazan Dairesi | Kazanın periyodik bakımlarının yapılmamış olması | Kazan dairesinde karbonmonoksit zehirlenmesi, yangın | 3 | 3 | 9 | O |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 202 | Aydınlatma | Yetersiz aydınlatma |  | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
KAZALAR VE HASTALIKLAR | 203 | Periyodik Muayene | Çalışanların işe giriş raporları ve ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılmaması | Meslek Hastalığı | 2 | 2 | 4 | D | İşe alım sırasında çalışanların sağlık muayenelerinin yapılarak sağlık raporu alması sağlanmalı ve raporlar dokümante edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 204 | Geçmiş Kazalar | Çalışanların daha önceden olmuş ve karşı karşıya kaldıkları kazalar veya meydana gelen meslek hastalıklarından bilgileri olmaması | Genel İş Kazaları (Tamamı), Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Yaşanan olayların kazalara neden olan tehlikeleri ortadan kaldırılmalı Tüm çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alması sağlanmalı, etkinliği değerlendirilmeli sonuçlar özlük dosyalarında dokümante edilmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ | 205 | Mesai | Fazla Mesai | İş Üzerinde Kontrol ve Rol Eksikliği | 2 | 2 | 4 | D | Fazla mesai uygulamasından mümkün olduğunca kaçınılmalı zaruri olduğu durumlarda çalışma saatleri minimize edilmelidir.Kaçınılamadığı durumlarda konuyla ilgili ayrıca Risk Değerlendirmesi yapılmalı ve belirlenen riskler konusunda personel ayrıca bilgilendirilmelidir. Acil Durumnlarda fazla mesai çalışan personelin Acil Durum prosedürünü nasıl işleteceği ve gece acil durum ekip bilgilerinin kendisine verilmiş olması gerekmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 206 | Stres | Çalışanlar da yaptıkları işten kaynaklanan stres oluşumu | İş Üzerinde Kontrol ve Rol Eksikliği | 2 | 2 | 4 | D | Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlardır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 207 | Olumsuz Davranışlar | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) | Korku, tedirginlik ve panik | 2 | 2 | 4 | D | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını bilmektedirler. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 208 | Sabotaj Durumu | Çalışanların herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını bilmemesi | Korku, tedirginlik ve panik | 2 | 2 | 4 | D | Çalışanların kendilerine güven duygusu oluşturmak için eğitimler verilmeli, Acil durum uygulamaları ve hareket tarzları tüm çalışanlarca bilinmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ | 209 | Hırsızlık | İş Yeri Çevresinin Korunaklı Olmaması | Hırsızlık sonucu psikolojik rahatsızlık | 2 | 2 | 4 | D | Çalışma alanı çevresi en az 2m yüksekliğindeki barikatlarla çevrilmeli ve dış ortamdan izinsiz ve kontrol girişler engellenmeli, yabancı girişler güvenlik tarafından kontrol edilmeli, çalışanların çalışma alanları korunaklı olmalıdır. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 210 | Sabotaj Durumu | İş Yeri Çevresinin Korunaklı Olmaması | Ağır, yaralanma, zehirlenme, ölüm | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 211 | Psikolojik Etkenler | Psikolojik nedenlerle çalışanın intihar girişiminde bulunması | Yaralanma, ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Çalışanların psikolojik durumları dönemsel olarak değerlendirilmeli ve gözlemlenmelidir. Negatif bir durum sezildiğinde İş Verenin bilgisi olmalı ve gerekli önlemler kaza ve/veya vuku bulmadan önlenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 212 | Farklı Sorumluluklar | Çalışanlara Görev ve Sorumlulukları dışında haricinde talimat verilmesi | Psikolojik Problemler | 2 | 2 | 4 | D | Çalışanların iş tanımları yapılmalı, yapılan iş tanımlarının dışında talimat verilmesi engellenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 213 | İletişim sorunları | Çalışanlarda Öğrenci yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı;Öfke, stres gelişme riski | Korku, tedirginlik ve panik | 2 | 2 | 4 | D | Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Öğrenci ailelerine luzumunda çocuğun durumuyla ilgili yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı , güvenlik elemanı bulundurmalı Okul ve yakın çevresi güvenlik kamerası ile izlenmelidir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 214 |  | Çalışanların; Sözel şiddet (Hakaret, tehdit v.s.) ve Fiziksel şiddete (Saldırı, Darp vs.) maruz kalması | Yaralanma, Korku, tedirginlik ve panik | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME | 215 | Bilinçsiz Çalışma | Çalışanlara Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmemesi | Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D | Çalışanların kendi mesleki alanları Ülke geneli ve Yurt dışındaki İş Sağlığı e Güvenliği Uygulamaları en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde meydana gelebilecek risklerin nelerden oluştuğu ile ilgiliTemel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin verilmesi gerekmektedir. | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
| 216 |  | Çalışanların Yaptıkları İş Konusunda Eğitilmemesi ve Yönlendirilmemesi | Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm | 2 | 2 | 4 | D |  | OKUL MÜDÜRÜ | 2 | 2 | 2 | D
|  | İsim Soyisim |  | İmza |  | Risk Analiz Ekibi |  |  | İsim Soyisim | İmza | ONAYLAYAN 21/ 11 /2023
İşveren / İşveren Vekili |  | VELİ GÜL AHMET YÜCE | [6 empty] | ÖZGÜN FUAT SÖYÜNMEZ EMRAH ÇELEBİ AHMET ERCAN
İSG Uzmanı | [8 empty] | METİ YEDİEL NERMİN ŞAŞMAZ ŞENGÜL YAMANEL
Note on F5: 5 Çok yüksek Her gün oluşması beklenir. 4 Yüksek Haftada bir gün oluşması beklenir 3 Orta Üç Ayda bir gün oluşması beklenir 2 Düşük Yılda bir gün oluşması beklenir 1 Çok düşük Beş yılda bir ve üzeri oluşması beklenir
Note on G5: 5 Çok ciddi Ölüm 4 Ciddi Ciddi yaralanma ve maddi hasarlar, sürekli iş göremezlik 3 Orta Tedavi gerektiren yaralanmalar 2 Hafif İlk yardım gerektirebilecek durumlar 1 Çok hafif İş kaybı olmayan, ilk yardım gerektirmeyen
Note on H5: RİSK PUANI = OLASILIK * ŞİDDET
Note on I5: RİSK DERECESİ 1.DERECE X≥16 2.DERECE 9<X<16 3.DERECE 4<X≤9 4.DERECE X≤4
Note on L5: 5 Çok yüksek Her gün oluşması beklenir. 4 Yüksek Haftada bir gün oluşması beklenir 3 Orta Üç Ayda bir gün oluşması beklenir 2 Düşük Yılda bir gün oluşması beklenir 1 Çok düşük Beş yılda bir ve üzeri oluşması beklenir
Note on M5: 5 Çok ciddi Ölüm 4 Ciddi Ciddi yaralanma ve maddi hasarlar, sürekli iş göremezlik 3 Orta Tedavi gerektiren yaralanmalar 2 Hafif İlk yardım gerektirebilecek durumlar 1 Çok hafif İş kaybı olmayan, ilk yardım gerektirmeyen

## Risk Hesaplama
Tablo.1 Belirli Bir Tehlike Olayının Meydana Gelme Olasılığı | [6 empty] | Tablo.2 Tehlikeli Olayın Sonuçlarının Ortaya Çıkardığı Zarar, Hasar ve
Yaralanmanın Şiddeti
Hemen Hemen Kesin | Çoğu Durumda Kuvvetle olması beklenir |  |  |  |  | 5 | Önemsiz | Yaralanma yok, düşük mali kayıp |  |  | 1
Muhtemel | Çoğu durumda muhtemelen olacaktır. |  |  |  |  | 4 | Düşük | İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp. |  |  | 2
Mümkün | Bazen olabileceği beklenmektedir. |  |  |  |  | 3 | Orta | Tıbbi müdahaleyi ve dışardan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp |  |  | 3
Muhtemel Değil | Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir. |  |  |  |  | 2 | Yüksek | Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verlmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp. |  |  | 4
Nadiren | Ancak istisnai durumlarda olabilir. |  |  |  |  | 1 | Çok Yüksek | Ölüm bulunduğu yerden uzaklaştrımayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp. |  |  | 5
Tablo.3 Risklerin Ağırlık Oranları | [6 empty] | Tablo.4 Risklerin Kabul Edilebilirliği
|  | (SONUÇ ŞİDDET) |  |  |  |  | RİSK SEVİYESİ |  | KABUL EDİLEBİLİRLİK | EYLEM
OLASILIK |  | ÖNEMSİZ | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK | 15, 16, 20, 25 |  | KABUL EDİLEMEZ | Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalıdır. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmaz veya devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulur. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenir.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
NADİREN | 1 | (Ç.D) 1 | (D) 2 | (D) 3 | (D) 4 | (D) 5
MUHTEMEL DEĞİL | 2 | (O) 2 | (D) 4 | (D) 6 | (A) 8 | (O) 10 | 8,9,10,12 |  | DİKKATE DEĞER RİSK | Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilir. Müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilir.
MÜMKÜN | 3 | (D) 3 | (D) 6 | (O) 9 | (O) 12 | (Y) 15
MEHTEMEL | 4 | (D) 4 | (0) 8 | (O) 12 | (Y) 16 | (Y) 20 | 1,2,3,4,5,6 |  | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Acil önlem gerektirmeyebilir. Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontrollerin sürdürüldüğü ve bu kontrollerin devamlılığının sağlandığı izlenmektedir.
HEMEN HEMEN KESİN | 5 | (D) 5 | (0) 10 | (Y) 15 | (Y) 20 | (Ç.Y) 25
Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :
(Ç.Y) Çok Yüksek Risk | (D) 2 (D) 4 (D) 6: : Üst yönetimin dikkati zorunludur.
(Y) Yüksek Seviye | (D) 2 (D) 4 (D) 6: : Aşırı Yüksek Seviye Risk
(O) Orta Risk | (D) 2 (D) 4 (D) 6: : Yönetimin sorumluluğu açıkca belirlenmelidir.
(D) Düşük Risk | (D) 2 (D) 4 (D) 6: : Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir.
(ÇD)Çok Düşük Risk | (D) 2 (D) 4 (D) 6: : Anlamsız
Uyarı : Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucu risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemelidir.